## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COSTURA - GERAÇÃO DE RENDA : Avenida Ismael, Nº 1800, esquina com a Rua das Hortênsias, Pq. Ind. Bela Vista, Onda Verde/SP
REFERÊNCIA |  | CDHU - 191
BDI |  | BDI: 24%
Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL | CODIGO | REFERÊNCIA
|  |  |  | SEM BDI | COM BDI | COM BDI
1 | Serviços Preliminares |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
1.1 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | M² | 6 |  | 0 | 0 | 02.08.050 | CDHU | 1.24 | 1
2 | Demolições e Remoções |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
2.1 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 3 |  | 0 | 0 | 04.08.020 | CDHU | 1.24 | 1
2.2 | Retirada de esquadria metálica em geral | M² | 8.31 |  | 0 | 0 | 04.09.020 | CDHU | 1.24 | 1
2.3 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 4 |  | 0 | 0 | 04.11.020 | CDHU | 1.24 | 1
2.4 | Retirada de bancada incluindo pertences | M² | 0.9 |  | 0 | 0 | 04.11.030 | CDHU | 1.24 | 1
2.5 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M² | 77.48 |  | 0 | 0 | 03.04.020 | CDHU | 1.24 | 1
2.6 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M² | 99.62 |  | 0 | 0 | 03.02.040 | CDHU | 1.24 | 1
2.7 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M² | 211.2 |  | 0 | 0 | 03.08.040 | CDHU | 1.24 | 1
3 | Infraestrutura / Estrutura e Alvenaria |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
3.1 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (10mm) | KG | 204.32 |  | 0 | 0 | 10.01.040 | CDHU | 1.24 | 1
3.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 600 Mpa (5,00mm) | KG | 35.11 |  | 0 | 0 | 10.01.060 | CDHU | 1.24 | 1
3.3 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | M³ | 2.14 |  | 0 | 0 | 11.01.130 | CDHU | 1.24 | 1
3.4 | Tábua aparelhada em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, itaúba, de 2,5 x 20,0 cm - testeira / tabeira | M | 50 |  | 0 | 0 | D.02.000.090166 | CDHU | 1.24 | 1
3.5 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm | M² | 104.25 |  | 0 | 0 | 14.04.210 | CDHU | 1.24 | 1
3.6 | Chapisco | M² | 208.5 |  | 0 | 0 | 17.02.020 | CDHU | 1.24 | 1
3.7 | Reboco | M² | 208.5 |  | 0 | 0 | 17.02.220 | CDHU | 1.24 | 1
3.8 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação (Baldrame) | M² | 17.72 |  | 0 | 0 | 32.17.030 | CDHU | 1.24 | 1
3.9 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm ‐ 1RF / 1RF LM | M² | 27 |  | 0 | 0 | 14.30.160 | CDHU | 1.24 | 1
4 | Muro Externo |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
4.1 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação 19 x 19 x 39cm classe C | M² | 216.82 |  | 0 | 0 | 14.10.121 | CDHU | 1.24 | 1
4.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M³ | 3.52 |  | 0 | 0 | 06.02.020 | CDHU | 1.24 | 1
4.3 | Broca de concreto armado diâmetro de 25cm - completa | M | 90 |  | 0 | 0 | 12.01.041 | CDHU | 1.24 | 1
4.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (10mm) | KG | 743.99 |  | 0 | 0 | 10.01.040 | CDHU | 1.24 | 1
4.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 600 Mpa (5,00mm) | KG | 146.03 |  | 0 | 0 | 10.01.060 | CDHU | 1.24 | 1
4.6 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | M³ | 11.47 |  | 0 | 0 | 11.01.130 | CDHU | 1.24 | 1
5 | Muro De Arrimo |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
5.1 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação 19 x 19 x 39cm classe C | M² | 35 |  | 0 | 0 | 14.10.121 | CDHU | 1.24 | 1
5.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M³ | 2.7 |  | 0 | 0 | 06.02.020 | CDHU | 1.24 | 1
5.3 | Broca de concreto armado diâmetro de 25cm - completa | M | 60 |  | 0 | 0 | 12.01.041 | CDHU | 1.24 | 1
5.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (10mm) | KG | 201.45 |  | 0 | 0 | 10.01.040 | CDHU | 1.24 | 1
5.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 600 Mpa (5,00mm) | KG | 82.85 |  | 0 | 0 | 10.01.060 | CDHU | 1.24 | 1
5.6 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | M³ | 5.98 |  | 0 | 0 | 11.01.130 | CDHU | 1.24 | 1
6 | Cobertura |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
6.1 | Estrutura pontaletada para telhas de barro | M² | 74.24 |  | 0 | 0 | 15.01.220 | CDHU | 1.24 | 1
6.2 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - Perfil ondulado de 6mm | M² | 74.24 |  | 0 | 0 | 16.03.010 | CDHU | 1.24 | 1
6.3 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - pefil ondulado | M | 6.4 |  | 0 | 0 | 16.03.300 | CDHU | 1.24 | 1
6.4 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 1,00m (ATUAL 22,70m + 34,80M AMPL) | M | 57.5 |  | 0 | 0 | 16.33.062 | CDHU | 1.24 | 1
6.5 | Forro em lâmina de PVC | M² | 279.27 |  | 0 | 0 | 22.03.070 | CDHU | 1.24 | 1
7 | Esquadrias e Vidros |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
7.1 | Caixilho em ferro basculante, sob medida (J2 e J4) | M² | 2.1 |  | 0 | 0 | 24.01.030 | CDHU | 1.24 | 1
7.2 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida (P4 e P5) | M² | 4.41 |  | 0 | 0 | 24.02.010 | CDHU | 1.24 | 1
7.3 | Porta lisa com batente madeira ‐ 80 x 210 cm (P2) | UND. | 2 |  | 0 | 0 | 23.09.040 | CDHU | 1.24 | 1
7.4 | Porta lisa com batente madeira ‐ 90 x 210 cm (P3) | UND. | 3 |  | 0 | 0 | 23.09.050 | CDHU | 1.24 | 1
7.5 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm (LAVABO:80cmx80cm + WC:2X53cmX80cm) | M² | 1.49 |  | 0 | 0 | 26.04.010 | CDHU | 1.24 | 1
7.6 | Vidro liso transparente de 4 mm (J2_J4_P4_P5) | M² | 3.44 |  | 0 | 0 | 26.01.040 | CDHU | 1.24 | 1
7.7 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 5 |  | 0 | 0 | 28.01.040 | CDHU | 1.24 | 1
7.8 | Recolocação de esquadrias metálicas | M² | 7.83 |  | 0 | 0 | 24.20.020 | CDHU | 1.24 | 1
8 | Instalaçoes Hidraulicas / Acessorios |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0 |  | #REF!
8.1 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 1 |  | 0 | 0 | 44.01.800 | CDHU | 1.24 | 1
8.2 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida ‐ capacidade de 6 litros | UND. | 2 |  | 0 | 0 | 30.08.060 | CDHU | 1.24 | 1
8.3 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UND. | 2 |  | 0 | 0 | 30.08.040 | CDHU | 1.24 | 1
8.4 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido, cor Verde Ubatuba (pia da cozinha + lavabo + relógio p.func) | M² | 3.12 |  | 0 | 0 | 44.02.062 | CDHU | 1.24 | 1
8.5 | Cuba de louça de embutir oval | UND. | 1 |  | 0 | 0 | 44.01.270 | CDHU | 1.24 | 1
8.6 | Torneira clínica com volante tipo alavanca | UND. | 3 |  | 0 | 0 | 44.03.300 | CDHU | 1.24 | 1
8.7 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UND. | 3 |  | 0 | 0 | 44.20.280 | CDHU | 1.24 | 1
8.8 | Tanque em granito sintético, linha comercial ‐ sem pertences | UND. | 1 |  | 0 | 0 | 44.01.370 | CDHU | 1.24 | 1
8.9 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UND. | 3 |  | 0 | 0 | 44.03.130 | CDHU | 1.24 | 1
8.10 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UND. | 3 |  | 0 | 0 | 44.03.180 | CDHU | 1.24 | 1
8.11 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UND. | 4 |  | 0 | 0 | 30.01.030 | CDHU | 1.24 | 1
8.12 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ (2x70cm + 6x40cm) | M | 3.8 |  | 0 | 0 | 30.01.010 | CDHU | 1.24 | 1
8.13 | Ducha higiênica cromada simples | UND. | 3 |  | 0 | 0 | 44.03.210 | CDHU | 1.24 | 1
8.14 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UND. | 3 |  | 0 | 0 | 44.03.050 | CDHU | 1.24 | 1
8.15 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 19 |  | 0 |  | 46.02.010 | CDHU | 1.24 | 1
8.16 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 11 |  | 0 |  | 46.02.050 | CDHU | 1.24 | 1
8.17 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 5 |  | 0 |  | 46.02.060 | CDHU | 1.24 | 1
818 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 68 |  | 0 | 0 | 46.02.070 | CDHU | 1.24 | 1
8.19 | Tubo, PVC, Soldável, DN 25mm, instalado em Dreno de Ar-condicionado, fornecimento e instalação. AF_08/2022 | M | 24 |  | 0 | 0 | 89865 | SINAPI | 1.24 | 1
8.20 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 25 |  | 0 | 0 | 46.01.030 | CDHU | 1.24 | 1
8.21 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 10 |  | 0 | 0 | 46.01.050 | CDHU | 1.24 | 1
8.22 | Ralo em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | UND. | 4 |  | 0 | 0 | 49.04.010 | CDHU | 1.24
8.23 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | UND. | 1 |  | 0 | 0 | 49.01.040 | CDHU | 1.24
8.24 | Caixa de gordura pequena (19L), circular, em PVC, diâmetro interno = 0,3m | UND. | 1 |  | 0 | 0 | 98110 | SINAPI | 1.24
8.25 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN = 3/4' - linha especial | UND. | 4 |  | 0 | 0 | 47.02.110 | CDHU | 1.24 | 1
9 | Eletrica |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
9.1 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UND. | 29 |  | 0 | 0 | 41.31.070 | CDHU | 1.24 | 1
9.2 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | UND. | 5 |  | 0 | 0 | 41.13.200 | CDHU | 1.24 | 1
9.3 | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | UND. | 5 |  | 0 | 0 | 40.01.080 | CDHU | 1.24 | 1
9.4 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | UND. | 5 |  | 0 | 0 | 40.01.040 | CDHU | 1.24 | 1
9.5 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UND. | 5 |  | 0 | 0 | 40.01.020 | CDHU | 1.24 | 1
9.6 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 5 |  | 0 | 0 | 40.04.490 | CDHU | 1.24 | 1
9.7 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 10 |  | 0 | 0 | 40.04.460 | CDHU | 1.24 | 1
9.8 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 15 |  | 0 | 0 | 40.05.020 | CDHU | 1.24 | 1
9.9 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 10 |  | 0 | 0 | 40.05.080 | CDHU | 1.24 | 1
9.10 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | CJ | 1 |  | 0 | 0 | 40.05.170 | CDHU | 1.24 | 1
9.11 | Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa | CJ | 1 |  | 0 | 0 | 40.05.160 | CDHU | 1.24 | 1
9.12 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa (04 módulos) baixa | CJ | 3 |  | 0 | 0 | 40.04.450 | CDHU | 1.24 | 1
9.13 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa (02 módulos) média | CJ | 3 |  | 0 | 0 | 40.04.460 | CDHU | 1.24 | 1
9.14 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 5 |  | 0 | 0 | 40.06.040 | CDHU | 1.24 | 1
9.15 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | MT | 100 |  | 0 | 0 | 38.13.010 | CDHU | 1.24 | 1
9.16 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | MT | 100 |  | 0 | 0 | 38.13.020 | CDHU | 1.24 | 1
9.17 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | MT | 10 |  | 0 | 0 | 39.21.060 | CDHU | 1.24 | 1
9.18 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | MT | 100 |  | 0 | 0 | 39.21.040 | CDHU | 1.24 | 1
9.19 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | MT | 50 |  | 0 | 0 | 39.21.030 | CDHU | 1.24 | 1
9.20 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | MT | 100 |  | 0 | 0 | 39.21.020 | CDHU | 1.24 | 1
9.21 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | MT | 60 |  | 0 | 0 | 39.21.010 | CDHU | 1.24 | 1
9.22 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM | UND. | 1 |  | 0 | 0 | 40.02.060 | CDHU | 1.24 | 1
9.23 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolton - 150 A - sem componentes | UND. | 1 |  | 0 | 0 | 37.03.210 | CDHU | 1.24 | 1
9.24 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A | UND. | 2 |  | 0 | 0 | 37.13.900 | CDHU | 1.24 | 1
9.25 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS | UND. | 4 |  | 0 | 0 | 37.17.090 | CDHU | 1.24 | 1
9.26 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UND. | 4 |  | 0 | 0 | 37.13.840 | CDHU | 1.24 | 1
9.27 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UND. | 4 |  | 0 | 0 | 37.13.800 | CDHU | 1.24 | 1
10 | Revestimento |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0 |  | 1.24
10.1 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (todo contrapiso com espessura de 3cm) (202,15m² x 0,03m = 6,07m³) | M³ | 6.07 |  | 0 | 0 | 17.05.020 | CDHU | 1.24 | 1
10.2 | Placa cerâmica esmaltada PEI‐5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (PAREDES) | M | 63.3 |  | 0 | 0 | 18.06.102 | CDHU | 1.24 | 1
10.3 | Placa cerâmica esmaltada PEI‐5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (PISO) | M² | 112.28 |  | 0 | 0 | 18.06.102 | CDHU | 1.24 | 1
10.4 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 6.1 |  | 0 | 0 | 19.01.062 | CDHU | 1.24 | 1
11 | Pintura |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
11.1 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M² | 341.01 |  | 0 | 0 | 33.10.020 | CDHU | 1.24 | 1
11.2 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M² | 284.4 |  | 0 | 0 | 33.10.041 | CDHU | 1.24 | 1
11.3 | Verniz em superfície de madeira | M² | 18.06 |  | 0 | 0 | 33.05.330 | CDHU | 1.24 | 1
11.4 | Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive preparo (portas e janelas) - cor Platina | M² | 16.06 |  | 0 | 0 | 33.11.050 | CDHU | 1.24 | 0
11.5 | Tinta Piso acrílico para pisos cimentados - cor cinza chumbo | M² | 83.96 |  | 0 | 0 | 33.06.020 | CDHU | 1.24 | 1
TOTAL | [5 empty] | 0
Onda Verde/SP, 17 de outubro de 2023

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [12 empty] | BDI: 24%
ENGENHARIA E OBRAS |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COSTURA NO MUNICÍPIO DE ONDA VERDE AVENIDA ISMAEL, Nº 1800, PARQUE INDUSTRIAL BELA VISTA, ONDA VERDE - SP.
Onda Verde/SP, 17 de outubro de 2023. |  | CDHU - 191
Nº | ITEM | VALOR TOTAL | PESO | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  |  | % | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | 0
1 | Serviços Preliminares | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Demolições e Remoções | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Infraestrutura / Estrutura e Alvenaria | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Muro Externo | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Muro De Arrimo | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Cobertura | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Esquadrias e Vidros | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0
8 | Instalaçoes Hidraulicas / Acessorios | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0
9 | Eletrica | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0
10 | Revestimento | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0
11 | Pintura | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
#DIV/0!
Onda Verde/SP, 17 de outubro de 2023
ÁLVARO POTAME NETO
ENG. CIVIL CREA/SP: 5070843664
0
0