## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO |  | CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL : Rua Inácio Gonçalves Oliveira, nº. 21, esquina com a ONV-030, Centro, Onda Verde/SP
REFERÊNCIA |  | SINAPI – 14/09/2023 e CDHU - 191
BDI |  | BDI: 24%
Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | CODIGO | REFERÊNCIA
|  |  |  | SEM BDI | COM BDI | COM BDI
1 | Serviços Preliminares |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
1.1 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M² | 6 |  | 0 | 0 | 02.08.050 | CDHU | 1.24 | 1
2 | Infraestrutura / Estrutura | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1279.38 | 63.42% | 811.3674 | 468.0126
2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M³ | 13.76 |  | 0 | 0 | 06.02.020 | CDHU | 1.24 | 1 | 2 | 41043.9 | 63.42% | 26029.5487 | 15014.3513
2.2 | Broca de concreto armado diâmetro de 25cm - completa | M | 190 |  | 0 | 0 | 12.01.041 | CDHU | 1.24 | 1 | 3 | 43534.62 | 63.42% | 27609.1334 | 15925.4866
2.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (10mm) | KG | 1039.59 |  | 0 | 0 | 10.01.040 | CDHU | 1.24 | 1 | 4 | 103782.72 | 63.42% | 65817.7553 | 37964.9647
2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (8mm) | KG | 745.27 |  | 0 | 0 | 10.01.040 | CDHU | 1.24 | 1
2.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 600 Mpa (5,00mm) | KG | 491.2 |  | 0 | 0 | 10.01.060 | CDHU | 1.24 | 1 | 5 | 80516.37 | 63.42% | 51062.5154 | 29453.8546
2.6 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | M³ | 39.8 |  | 0 | 0 | 11.01.130 | CDHU | 1.24 | 1 | 6 | 63511.82 | 63.42% | 40278.4339 | 23233.3861
2.7 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M² | 63.56 |  | 0 | 0 | 13.02.150 | CDHU | 1.24 | 1 | 7 | 26861.19 | 63.42% | 17035.0443 | 9826.1457
2.8 | Tábua aparelhada em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, itaúba, de 2,5 x 20,0 cm - testeira / tabeira | M | 40 |  | 0 | 0 | D.02.000.090166 | CDHU | 1.24 | 1 | 8 | 38354.78 | 63.42% | 24324.1411 | 14030.6389
3 | Alvenaria | [5 empty] | 0 |  |  |  | 9 | 53292.44 | 63.42% | 33797.4258 | 19495.0142
3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm | M² | 469.31 |  | 0 | 0 | 14.04.210 | CDHU | 1.24 | 1 | 10 | 20868.63 | 63.42% | 13234.6347 | 7633.9953
3.2 | Chapisco | M² | 938.62 |  | 0 | 0 | 17.02.020 | CDHU | 1.24 | 1
3.3 | Reboco (Desconsiderando paredes que recebem o revestimento) | M² | 938.62 |  | 0 | 0 | 17.02.220 | CDHU | 1.24 | 1
3.4 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação (Baldrame) | M² | 110.27 |  | 0 | 0 | 32.17.030 | CDHU | 1.24 | 1
5 | Cobertura | [5 empty] | 0
5.1 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical | M² | 597.87 |  | 0 | 0 | 92580 | SINAPI | 1.24 | 1
5.2 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 10m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento | UND. | 14 |  | 0 | 0 | 92616 | SINAPI | 1.24 | 1
5.3 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima 10º, com até 2 águas, incluso içamento | M² | 597.87 |  | 0 | 0 | 94210 | SINAPI | 1.24 | 1
5.4 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 25.25 |  | 0 | 0 | 94222 | SINAPI | 1.24 | 1
5.5 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50m | M | 50.5 |  | 0 | 0 | 16.33.052 | CDHU | 1.24 | 1
5.6 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | M² | 168 |  | 0 | 0 | 33.01.350 | CDHU | 1.24 | 1
6 | Esquadrias e Vidros | [5 empty] | 0
6.1 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | M² | 13.5 |  | 0 | 0 | 24.01.030 | CDHU | 1.24 | 1
6.2 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida (ENTRADA PRINCIPAL_2und 3,5x2,50) | M² | 17.5 |  | 0 | 0 | 24.02.010 | CDHU | 1.24 | 1
6.3 | Porta lisa com batente madeira ‐ 80 x 210 cm (incluso batentes e guarnições) | UND. | 5 |  | 0 | 0 | 23.09.040 | CDHU | 1.24 | 1
6.4 | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente (WC PCD: 2X0,90X2,10) | M² | 3.78 |  | 0 | 0 | 23.08.242 | CDHU | 1.24 | 1
6.5 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm (WC:2X1,5mx0,8m + WC PCD:2X53cmX80cm) | M² | 3.2 |  | 0 | 0 | 26.04.010 | CDHU | 1.24 | 1
6.6 | Vidro liso transparente de 4 mm | M² | 71.25 |  | 0 | 0 | 26.01.040 | CDHU | 1.24 | 1
6.7 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 5 |  | 0 | 0 | 28.01.040 | CDHU | 1.24 | 1
6.8 | Caixilho em ferro de correr, sob medida (SALÃO: 7X2,5X2,10) | M² | 36.75 |  | 0 | 0 | 24.01.070 | CDHU | 1.24 | 1
6.9 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial (BAR: 2UNDX1,0X2,10) | M² | 4.2 |  | 0 | 0 | 24.02.070 | CDHU | 1.24
6.10 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada (BAR: 3,86X1,0) | M² | 3.86 |  | 0 | 0 | 24.02.590 | CDHU | 1.24
6.11 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio ‐ 60x 160 cm (CABINE BANHEIROS) | UND. | 5 |  | 0 | 0 | 23.04.080 | CDHU | 1.24
7 | Instalaçoes Hidraulicas / Acessorios | [5 empty] | 0 |  | 1.24 | 1
7.1 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa ‐ 6 litros | CONJ. | 5 |  | 0 | 0 | 44.01.800 | CDHU | 1.24 | 1
7.2 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida ‐ capacidade de 6 litros | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 30.08.060 | CDHU | 1.24 | 1
7.3 | Ducha higiênica com registro | UNID. | 7 |  | 0 | 0 | 44.03.920 | CDHU | 1.24 | 1
7.4 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 30.08.040 | CDHU | 1.24 | 1
7.5 | Cuba de louça de embutir oval | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 44.01.270 | CDHU | 1.24 | 1
7.6 | Válvula de metal cromado de 1´ | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | 44.20.650 | CDHU | 1.24 | 1
7.7 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 44.06.310 | CDHU | 1.24 | 1
7.8 | Válvula americana | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 44.20.620 | CDHU | 1.24 | 1
7.9 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UNID. | 7 |  | 0 | 0 | 44.20.010 | CDHU | 1.24 | 1
7.10 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UNID. | 15 |  | 0 | 0 | 44.20.100 | CDHU | 1.24 | 1
7.11 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UNID. | 7 |  | 0 | 0 | 44.20.280 | CDHU | 1.24 | 1
7.12 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ (4 barras de 0,40m - lavs.+4 barras de 0,80m+2 barras de 0,70m - bacias = 6,20m) | M | 6.2 |  | 0 | 0 | 30.01.010 | CDHU | 1.24 | 1
7.13 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UNID. | 6 |  | 0 | 0 | 44.03.315 | CDHU | 1.24 | 1
7.14 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 44.03.470 | CDHU | 1.24 | 1
7.15 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UNID. | 3 |  | 0 | 0 | 44.03.380 | CDHU | 1.24 | 1
7.16 | Mictório coletivo em aço inoxidável | M | 2.7 |  | 0 | 0 | 44.06.100 | CDHU | 1.24 | 1
7.17 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | 49.01.030 | CDHU | 1.24 | 1
7.18 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 44.03.130 | CDHU | 1.24 | 1
7.19 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 44.03.180 | CDHU | 1.24 | 1
7.20 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UNID. | 7 |  | 0 | 0 | 44.03.050 | CDHU | 1.24 | 1
7.21 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca ‐ capacidade de 500 litros | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 48.02.401 | CDHU | 1.24 | 1
7.22 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca ‐ capacidade de 1.000 litros | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 48.02.400 | CDHU | 1.24 | 1
7.23 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada ‐ capacidade 19 litros | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 49.03.036 | CDHU | 1.24 | 1
7.24 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 49.08.250 | CDHU | 1.24 | 1
7.25 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical ‐ 39 x 22 x 6 cm | UNID. | 7 |  | 0 | 0 | 43.20.130 | CDHU | 1.24 | 1
7.26 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ ‐ linha especial | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | 47.02.020 | CDHU | 1.24 | 1
7.27 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 60 |  | 0 | 0 | 46.01.020 | CDHU | 1.24 | 1
7.28 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 30 |  | 0 | 0 | 46.01.030 | CDHU | 1.24 | 1
7.29 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 30 |  | 0 | 0 | 46.01.050 | CDHU | 1.24 | 1
7.30 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 120 |  | 0 | 0 | 46.02.010 | CDHU | 1.24 | 1
7.31 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 108 |  | 0 | 0 | 46.02.050 | CDHU | 1.24 | 1
7.32 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 288 |  | 0 | 0 | 46.02.070 | CDHU | 1.24 | 1
7.33 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M² | 4.28 |  | 0 | 0 | 44.02.062 | CDHU | 1.24 | 1
7.34 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | M² | 20.08 |  | 0 | 0 | 14.30.010 | CDHU | 1.24 | 1
[9 empty] | 1.24 | 1
8 | Eletrica | [5 empty] | 0 |  | 1.24 | 1
8.1 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W | UNID. | 28 |  | 0 | 0 | 41.31.080 | CDHU | 1.24 | 1
8.2 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | UNID. | 16 |  | 0 | 0 | 41.13.200 | CDHU | 1.24 | 1
8.3 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 41.31.101 | CDHU | 1.24 | 1
8.4 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UNID. | 20 |  | 0 | 0 | 41.31.040 | CDHU | 1.24 | 1
8.5 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 40.07.020 | CDHU | 1.24 | 1
8.6 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UNID. | 40 |  | 0 | 0 | 40.07.010 | CDHU | 1.24 | 1
8.7 | Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa | UNID. | 25 |  | 0 | 0 | 40.04.460 | CDHU | 1.24 | 1
8.8 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | UNID. | 15 |  | 0 | 0 | 40.05.020 | CDHU | 1.24 | 1
8.9 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 40.05.020 | CDHU | 1.24 | 1
8.10 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | 40.04.490 | CDHU | 1.24 | 1
8.11 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm com acessórios | UNID. | 400 |  | 0 | 0 | 38.19.030 | CDHU | 1.24 | 1
8.12 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm com acessórios | UNID. | 200 |  | 0 | 0 | 38.19.040 | CDHU | 1.24 | 1
8.13 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | M | 45 |  | 0 | 0 | 39.21.100 | CDHU | 1.24 | 1
8.14 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | M | 500 |  | 0 | 0 | 39.21.040 | CDHU | 1.24 | 1
8.15 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | M | 300 |  | 0 | 0 | 39.21.030 | CDHU | 1.24 | 1
8.16 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | M | 300 |  | 0 | 0 | 39.21.020 | CDHU | 1.24 | 1
8.17 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 37.03.220 | CDHU | 1.24 | 1
8.18 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 37.13.660 | CDHU | 1.24 | 1
8.19 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | UNID. | 11 |  | 0 | 0 | 37.13.610 | CDHU | 1.24 | 1
8.20 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UNID. | 7 |  | 0 | 0 | 37.13.640 | CDHU | 1.24 | 1
8.21 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA ‐ 4 polos | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 37.17.090 | CDHU | 1.24 | 1
8.22 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 42.05.200 | CDHU | 1.24 | 1
[9 empty] | 1.24 | 1
9 | Revestimento | [5 empty] | 0 |  | 1.24 | 1
9.1 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (todo contrapiso com espessura de 3cm) (267,32m² (205,52m² + 61,80m²(calçada lateral)) x 0,03m = 8,02m³) | M³ | 21.41 |  | 0 | 0 | 17.05.020 | CDHU | 1.24 | 1
9.2 | Placa cerâmica esmaltada PEI‐5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (PAREDES BAR H:3,00M + WC H:1,80M) | M² | 143.32 |  | 0 | 0 | 18.06.102 | CDHU | 1.24 | 1
10 | Pintura | [5 empty] | 0 |  | 1.24 | 1
10.1 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M² | 522.16 |  | 0 | 0 | 33.10.020 | CDHU | 1.24 | 1
10.2 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M² | 304.62 |  | 0 | 0 | 33.10.041 | CDHU | 1.24 | 1
10.3 | Verniz em superfície de madeira | M² | 24.36 |  | 0 | 0 | 33.05.330 | CDHU | 1.24 | 1
10.4 | Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive preparo (portas e janelas) - cor Platina | M² | 88.06 |  | 0 | 0 | 33.11.050 | CDHU | 1.24 | 1
10.5 | Tinta Piso acrílico para pisos cimentados - cor cinza chumbo | M² | 389 |  | 0 | 0 | 33.06.020 | CDHU | 1.24 | 1
TOTAL | [5 empty] | 0
Onda Verde/SP, 24 de novembro de 2023.

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [12 empty] | BDI: 24%
ENGENHARIA E OBRAS |  | CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL : Rua Inácio Gonçalves Oliveira, nº. 21, esquina com a ONV-030, Centro, Onda Verde/SP
RECURSO PRÓPRIO |  | SINAPI – 14/09/2023 e CDHU - 191 | [12 empty] | Onda Verde/SP, 24 de novembro de 2023.
Nº | ITEM | VALOR TOTAL | PESO | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  |  | % | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | 0
1 | Serviços Preliminares | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Infraestrutura / Estrutura | 0 | #DIV/0! | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Alvenaria | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Cobertura | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Esquadrias e Vidros | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Instalaçoes Hidraulicas / Acessorios | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0
8 | Eletrica | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0
9 | Revestimento | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0
10 | Pintura | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
#DIV/0!
Onda Verde/SP, 24 de novembro de 2023.
0
0
0
0