**PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE**

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

**Processo nº: 064/2021**

**Modalidade: Pregão Presencial nº 046/2021**

Edital nº: 046/2021

Tipo: Menor Preço Por Item

Objeto: **AQUISIÇÃO DE CAMAS COM COLCHÕES HOSPITALARES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome ou Razão: | | | | | |
| CNPJ | | | | | |
| Endereço: | | | | | |
| Telefone: email: | | | | | |
| Objeto: Aquisição de camas e colchões hospitalares  Condições de entrega: 15 dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento.  Condições de pagamento: Em até 30 dias após entrega e a emissão da N.F. | | | Carimbo c/ CNPJ | | |
| **Item** | **Qtd.** | **Descrição do Produto** | **Marca** | **Vl Unt** | **Vl. Total** |
| **01** | 06 | Cama hospitalar fawler motorizada, grades laterais de abaixar em tubos de aço inox, cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado, base em tubo 40 x 40 x 1,5mm, estrutura do estrado em longarinas de aço 3,2mm, estrado articulado em chapa de aço 1,5mm, permite movimentos fawler, trendelemburg, dorso, joelhos e vascular, motores elétricos com controle remoto com dispositivo de segurança, para-choque de proteção para parede na cabeceira e peseira, tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostatica a pó com resina apoxi-poliester, rodízios de 75mm de diametro, com freios de dupla ação em diagonal, alívio mecânico, 110/220 volts (bivolt), capacidade de 180 kg, dimensão interna 1,90 x 0,90 x 0,65, equipada com colchão hospitalar para cama fawler construido em espuma densidade mínima 28, revestimento em courvim impermeável, lavável, costuras vulcanizadas, com ziper e respiro, dimensões 1,88 x 0,88 x 0,12 cm |  |  |  |
|  |  |  | **Total ............** | |  |

Local;:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome:

Assinatura do representante