**PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE**

**ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS**

Processo nº: 098/2021

Modalidade: Pregão Presencial nº 073/2021 – Registro de Preço

Edital nº: 073/2021

Objeto: **FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS**

|  |
| --- |
| Nome ou Razão:  |
| CNPJ |
| Endereço: |
| Telefone: E-mail: |
| Objeto: Fornecimento de MATERIAS ELÉTRICOS Condições do fornecimento: Imediato conforme solicitado pelo município.Condições de pagamento: Até 30 dias após emissão da N.F. |  Carimbo c/ CNPJ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Quant.** | **Descrição do Produto** | **Und** | **Marca** | **Vl Unt** | **Vl. Total** |
| **01** | 400 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. | mt |  |  |  |
| **02** | 600 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. | mt |  |  |  |
| **03** | 600 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. | mt |  |  |  |
| **04** | 100 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. | mt |  |  |  |
| **05** | 3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | und |  |  |  |
| **06** | 10 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. | und |  |  |  |
| **07** | 15 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR. | und |  |  |  |
| **08** | 100 | LUMINARIA PUBLICA DE LED 200 W. | und |  |  |  |
| **09** | 20 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO DE 8M ARTICULADO COM SUPORTE TRIPLO PARA LUMINARIA. | und |  |  |  |
| **10** | 50 | INTERRUPTOR SIMPLES C/ TOMADA SISTEMA X EXTERNA 20 A. | und |  |  |  |
| **11** | 50 | TOMADA SISTEMA X 2P+T 20A 250V. | und |  |  |  |
| **12** | 50 | TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 20A 250V. | und |  |  |  |
| **13** | 150 | LAMPADA LED BULBO 50W ILUM 6500K E 27. | und |  |  |  |
| **14** | 100 | LAMPADA LED BULBO 30W ILUM 6500K E 27. | und |  |  |  |
| **15** | 300 | LAMPADA LED BULBO 15W ILUM 6500K E 27. | und |  |  |  |
| **16** | 50 | LAMPADA LED TUBOLAR 120CM | und |  |  |  |
| **17** | 20 | REATOR VAPOR METALICO/SODIO 400W EXTERNO. | und |  |  |  |
| **18** | 100 | PLAFOM COMO SOQUETE DE PORCELANA E 27 100W. | und |  |  |  |
| **19** | 250 | CANALETA DE PVC COM DUPLA FACE 2CM X 1CM | mt |  |  |  |
| **20** | 50 | REFLETOR DE LED 50W. | und |  |  |  |
| **21** | 50 | REFLETOR DE LED DE 200 W. | und |  |  |  |
| **22** | 5 | REFLETOR DE LED DE 100W COLORIDO PROVA DAGUA. | und |  |  |  |
| **23** | 50 | RELE FOTOELETRONICO FOTOCELULA 100W C/ BASE. | und |  |  |  |
| **24** | 600 | FIO PARALELO 2X2,5MM FLEXIVEL. | mt |  |  |  |
| **25** | 50 | FITA ISOLANTE 20M. | und |  |  |  |
| **26** | 50 | SOQUETE RABICHO PARA LAMPADA LED TUBOLAR. | und |  |  |  |
| **27** | 100 | ABRAÇADERA DE AÇO PARA LAMPADA LED TUBOLAR. | und |  |  |  |
| **28** | 20 | DPS DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 175V 20KA. | und |  |  |  |
| **29** | 20 | DISJUNTOR BIPOLAR 15 AP. | und |  |  |  |
| **30** | 20 | DISJUNTOR BIPOLAR 25 AP. | und |  |  |  |
| **31** | 20 | DISJUNTOR BIPOLAR 32 AP. | und |  |  |  |
| **32** | 20 | DISJUNTOR BIPOLAR 40 AP. | und |  |  |  |
| **33** | 20 | DISJUNTOR TRIFASICO 100 AP. | und |  |  |  |
| **34** | 20 | DISJUNTOR TRIFASICO 63 AP. | und |  |  |  |
| **35** | 20 | DISJUNTOR TRIFASICO 80 AP. | und |  |  |  |
| **36** | 20 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AP. | und |  |  |  |
| **37** | 20 | DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AP. | und |  |  |  |
| **38** | 20 | DISJUNTOR UNIPOLAR 32 AP. | und |  |  |  |
| **39** | 20 | DISJUNTOR UNIPOLAR 63 AP. | und |  |  |  |
| **40** | 10 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72X72MM | und |  |  |  |
| **41** | 10 | ARMAÇÃO PESADA 1X1 ÚNICO | und |  |  |  |
| **42** | 10 | CONECTOR P/ HASTE TH 1/2 5/8 - ÚNICO | und |  |  |  |
| **43** | 15 | CONECTOR JS 25MM PARAFUSO FENDIDO PF-25 ÚNICO | und |  |  |  |
| **44** | 50 | TUBO POLIETILENO 3/4 X 3 0MM ÚNICO | mt |  |  |  |
| **45** | 50 | TUBO POLIETILENO 1 X 3 0MM - ÚNICO | mt |  |  |  |
| **46** | 15 | ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA 3/4 - ÚNICO | und |  |  |  |
| **47** | 10 | HASTE TERRA C/ ROSCA 5/8X3M  | und |  |  |  |
| **48** | 5 | CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFASICA TIPO III P/ 1 MEDIDOR | und |  |  |  |
| **49** | 10 | LUVA EMENDA P/ HASTE C/ ROSCA 5/8 R ÚNICO | und |  |  |  |
|  |  |  | **Total da Proposta .........................................** |  |

Local:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome:

Assinatura do representante

**OBSERVAÇÕES:**

Srs. Licitantes, por gentileza apresentar a proposta através de **MÍDIA ELETRÔNICA (PENDRIVE)**, para exportação dos itens para cotação. A proposta deverá ser entregue obrigatoriamente impressa e em Mídia Eletrônica de acordo com as instruções para preenchimento no anexo IX do edital, **sendo que na proposta digital deverá constar a marca dos produtos cotados.**

Observar o campo unidade, para que não haja divergência na quantidade de cada item.